Profyle Flat 5-15, 22-25 kg /m³ arası yoğunluktaki polietilenden imal edilen, 6 mm kalınlıkta, tek tarafı yapışkanlı köşe yalıtım malzemesidir. Köşeye uyumlu olarak ön kesimi yapılmıştır. Tabana oturan yüzey 5 cm, duvara oturan kesim 15 cm yüksekliktedir. Yüzer döşeme imalatında uygulama hızını oldukça arttırır. Aynı zamanda döşeme esnasında meydana gelecek hata ya da eksiklikleri azaltarak ses köprülerinin oluşumunu engeller. Böylece sistem tasarım ve hesap değerlerine uygun performans sağlar.