Yüksek yapışma kabiliyetine sahip, hava şartlarına dayanımlı tek tarafı yapışkanlı banttır.

300 micron kalınlıkta, 6 cm genişlikte ve 25 m uzunluktadır. Bir çok yüzeye oldukça kuvvetli yapışır.

Isolgomma ürün gamındaki şilte ve levhaların kenar birleşimlerinde tercih edilir.